ПРАЙС на ЗИП комплектующие к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» и время их средней наработки на отказ. (Цены  без НДС)   Цены действительны до 31.12.2019 г.

| КОЛИЧЕСТВО | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, руб. | Средний срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 шт | Ячейка NO или NO2 или SO2 или СO (4-х электродная) к ГА «МАК-2000» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 5 500=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | 10-ти литровый баллон ГСО-ПГС с NO или O2 или SO2 или СO или СО2 или СН4 или Н2 для калибровки и поверки ГА «МАК-2000» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 15 000=00 | 1,0-2,0 |
| 1 шт | 4-х (9-ти) литровый баллон ГСО-ПГС с NO2 для калиб-ровки и поверки ГА «МАК-2000» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 45 000=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | Вентиль точной регулировки расхода газа типа ВТР-1-160М (игольчатый натекатель из нержавеющей стали) для калиб-ки и пов-ки ГА «МАК-2000» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 16 500=00 | 10 |
| 1 шт | Ротаметр типа РМ-А-1-0,1 ГУЗ для калибровки и поверки ГА «МАК-2000» для калибровки и поверки ГА «МАК-2000» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 7 500=00 | 10 |
| 1 шт | Ячейка O2 (КЕ-25) к «МАК-2000» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 8 000=00 | 1,5-5,0 |
| 1 шт | ИК-сенсор СО2 к ГА «МАК-2000-UMS» | 12 500=00 | 5-7 |
| 1 шт | ИК-сенсор СН4 или С3Н8 к ГА «МАК-2000-UMS» | 12 500=00 | 5-7 |
| 1 шт | сенсор утечки NH3 (аммиака) к ГА «МАК-2000-UMS» | 9 500=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | сенсор утечки H2 (водорода) к ГА «МАК-2000-UMS» | 9 500=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | Микрокомпрессор «М 106» к «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 2 500=00 | 1,5-3,0 |
| 1 шт | Электронная плата контроллера МАК-2000 rev.2c (ее современный аналог) ТУ 4215-003-47414006-2006 | 37 500,00 | Не менее 7-10 лет |
| 1 шт. | Электронная плата ЖК-дисплея POWERTIP PC2004M-P2 (ее современный аналог) ТУ 4215-003-47414006-2006 | 17 500,00 | Не менее 7-10 лет |
| 1 шт. | Электронная измерительная плата МАК-2000 –V7 OPT ENPC 2010 (или др. ее современный аналог) ТУ 4215-003-47414006-2006 | 28 500,00 | Не менее 7-10 лет |
| 1 шт | Вентилятор охл-ния процессорного блока «МАК-2000» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 500=00 | 1,5-3,0 |
| 1 шт | Литиевая батарея к ГА «МАК-2000» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 500=00 | 0,5-1,5 |
| 1 шт | Электропневмоклапан 3/2; 220 В; Д=1,6 мм в комплекте с цанговыми фитингами, узлом крепления ТУ 4215-003-47414006-2006 | 5 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Противопылевой/демпфирующий фильтр 25 мкМ N108-F00/ N208-F00 в комплекте с цанговыми фитингами, узлом крепления ТУ 4215-003-47414006-2006 | 3 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Блок питания RS-75-12 ТУ 4215-003-47414006-2006 | 2 000=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Термоэлектрический холодильник ТЭХ 40 ТУ 4215-003-47414006-2006 | 32 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Термоэлектрический холодильник ТЭХ 50 ТУ 4215-003-47414006-2006 | 42 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Перистальтический насос удаления конденсата ТУ 4215-003-47414006-2006 | 7 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Датчиик уровня жидкости RSF53Y 100RC ТУ 4215-003-47414006-2006 | 3 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Вентилятор охлаждения шкафа в сборе с решеткой с противопылевым фильтром ТУ 4215-003-47414006-2006 | 3 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Блок водоэжекционной пробоподготовки – ВЭБ (очистки; осушки) дымового газа ТУ 4215-003-47414006-2006 | 16 500=00 | 10 |

Генеральный директор					С. М.  Чигишов