Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Энергопромкомплект» (ООО «НПФ «Энергопромкомплект») ИНН 7719171738, КПП 771901001, т\ф 8-499-196-90-95 т (495)-518-86-00; юр. и почтовый адрес: 105094, Москва, ул. Б. Семеновская, д.42/2-4, стр. 2; р.с. № 40702810100282003042 в банке ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва, к.с. № 30101810100000000787, БИК 044525787, ОКПО 47414006; ОКВЭД 33.20.7; e-mail: energopc@gmail.com

Опросный лист №1 для выбора шкафа системы контроля/сигнализации контроля элегаза для газоанализатора «МАК-2000-UMS»

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие : ТЭЦ-хх филиал ОАО ____ЭНЕРГО | Дата заполнения: февраль 2013 года |
| Контактное лицо : | Тел. / факс : |
| Адрес : | E-mail: |
| Опросный лист 12.001.73.71.08-АТХ1.ОЛ1 | Позиция по проекту: 00СЕС01GH001 | Количество : 1 |
| Наименование здания: КРУЭ 110-220кВ. Первый этаж. |
| Помещения с контролем элегаза | 1 | Зал КРУЭ 110-220кВ, отм. 0,000 | кол-во точек контроля 10 |
|  | 2 | Комната хранения баллонов элегаза, отм. 0,000 | кол-во точек контроля 2 |
| Количество дверей помещений с контролем элегаза | 4 |  |
| Количество cигнальных ламп | 4 |  |
| Количество табло | 2 |  |
| Задействование порогов сигнализации и вкл./выкл. вентиляции | √ | 1 порог |  | 2 порога |
| Независимые зоны вкл./выкл. вентиляции для помещений с контролем элегаза | √ | 1 зона |  | 4 зоны |
| Релейный блок реле 24В, 6А от 2 до 4 переключающих контактов на каждое реле | √ | реле для включения сигнальных ламп и сирен |
|  | √ | реле для вкл./выкл. вентиляции |
|  | √ | реле для выхода |
| Напряжение питания шкафа | √ | ~ 220В, 50Гц от сети |
|  |  | =24В от АБП |
| Дополнительно |
| Агрегат бесперебойного питания =24В со встроенной аккумуляторной батареей |  |
| Дополнительный порт RS232/RS-485 |  |
| Интерфейсный преобразователь RS232/RS-485 | √ |
| Замок с ключами для двери шкафа | √ |
| Лист заполнил: Нач. гр. отдела КИП и А ФИО ________________ №тел____________________________ Дата:_____________________ |
| Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Энергопромкомплект» (ООО «НПФ «Энергопромкомплект») ИНН 7719171738, КПП 771901001, т\ф 8-499-196-90-95 т (495)-518-86-00; юр. и почтовый адрес: 105094, Москва, ул. Б. Семеновская, д.42/2-4, стр. 2; р.с. № 40702810100282003042 в банке ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва, к.с. № 30101810100000000787, БИК 044525787, ОКПО 47414006; ОКВЭД 33.20.7; e-mail: energopc@gmail.com |

Опросный лист №2  для выбора шкафа системы контроля/сигнализации контроля элегаза для газоанализатора «МАК-2000-UMS»

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие : ТЭЦ-ХХ филиал ОАО _____ЭНЕРГО | Дата заполнения: апрель 2013 года |
| Контактное лицо : | Тел. / факс : |
| Адрес : | E-mail: |
| Опросный лист 12.001.73.71.08-АТХ1.ОЛ2 | Позиция по проекту: 00СЕС01GH002 | Количество : 1 |
| Наименование здания: КРУЭ 110-220кВ. Кабельный подвал. |
| Помещения с контролем элегаза | 1 | Кабельный подвал зала КРУЭ 110кВ, отм. -3,900(2 отсека) | кол-во точек контроля 4 (по 2 точки на каждый отсек) |
|  | 2 | Кабельный подвал зала КРУЭ 220кВ, отм. -3,900(4 отсека) | кол-во точек контроля 8 (по 2 точки на каждый отсек) |
| Количество дверей помещений с контролем элегаза | 14 |  |
| Количество cигнальных ламп | 14 |  |
| Количество табло | 6 |  |
| Задействование порогов сигнализации и вкл./выкл. вентиляции | √ | 1 порог |  | 2 порога |
| Независимые зоны вкл./выкл. вентиляции для помещений с контролем элегаза |  | 1 зона | √ | 6 зон (на каждый отсек по зоне) |
| Релейный блок реле 24В, 6А от 2 до 4 переключающих контактов на каждое реле | √ | реле для включения сигнальных ламп и сирен |
|  | √ | реле для вкл./выкл. вентиляции |
|  | √ | реле для выхода |
| Напряжение питания шкафа | √ | ~ 220В, 50Гц от сети |
|  |  | =24В от АБП |
| Дополнительно |
| Агрегат бесперебойного питания =24В со встроенной аккумуляторной батареей |  |
| Дополнительный порт RS232/RS-485 |  |
| Интерфейсный преобразователь RS232/RS-485 | √ |
| Замок с ключами для двери шкафа | √ |
| Лист заполнил: Нач. гр. отдела КИП и А ФИО ______________________ тел. _________________________ дата ____________________ |