ООО «Научно-производственная фирма «Энергопромкомплект»

105094, Россия, г. Москва, Б. Семёновская, д. 42/2-4, стр. 2

т: (495)518-86-00, т/ 925-518-86-00

http://www.enpc.ru    e-mail:  energopc@gmail..com

ПРАЙС на услуги ремонта и на ЗИП комплектующие к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» и время их средней наработки на отказ. (Цены  без НДС)   Цены действительны до 31.12.2024 г.

| КОЛИЧЕСТВО | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, руб. | Средний срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 шт | Техническое обслуживание, калибровка по ГСО-ПГС 3-х составов – расценки ЭПК за 1 канал измерения ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» | 4 500 | Гарант. срок 12 месяцев |
| 1 шт | Диагностика и составление дефектной ведомости на проведение ремонта – расценки ЭПК за 1 канал измерения ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» | 1 500 | Гарант. срок 12 месяцев |
| 1 шт | Поверка первичная/периодическая с выдачей св-ва на бумажном носителе и регистрации а электронном реестре РФ «АРШИН» – расценки ЭПК за 1 канал измерения ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» | 4 500 | Гарант. срок 18 месяцев |
| 1 шт | Ремонт электронной платы ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» в зависимости от уровня сложности : 15%; 25%; 40% стоимости соответствующей новой платы– расценка ЭПК при составлении дефектной ведомости ГА «МАК-2000»; при невозможности ремонта – замена платы | - | Гарант. срок 18 месяцев |
| 1 шт | Ремонт электронной платы; замена элемента Пельтье «ТЭХ-40»/ «ТЭХ-50» в зависимости от уровня сложности : 15%; 25%; 40% стоимости соответствующей нового «ТЭХ»– расценка ЭПК при составлении дефектной ведомости ГА «МАК-2000; при невозможности ремонта – замена соответств. «ТЭХ» | - | Гарант. срок 36 месяцев |
| 1 шт | Ремонт – модернизация ранее купленных ГА с добавлением 1 и более измеряемых газовых компонентов ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS». Включает ремонт измерит. электронной платы; замену блока пробоприемника, установку нового сенсора. В зависимости от уровня сложности: 15%; 25%; 40% стоимости соответствующего нового ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS»– действующая расценка ЭПК при составлении дефектной ведомости ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» | - | Гарант. срок 18 месяцев |
| 1 шт | Ячейка NO или NO2 или SO2 или СO (4-х электродная) к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» | 7 500=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | 10-ти литровый баллон ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ ГСО-ПГС с NO или O2 или SO2 или СO или СО2 или СН4 или Н2 (ост. N2) для калибровки и поверки ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» (вкл. ст-ть стальн. баллона и латунного вентиля) | 20 000=00 | 1,0-2,0 |
| 1 шт | 10-ти литровый баллон ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ГСО-ПГС с O2-СО или O2-СО2 или СО2-СO или СО2- NO или СН4- NO или Н2-СО (ост. N2) для калибровки и поверки ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» (вкл. ст-ть стальн. баллона и латунного вентиля) | 25 000=00 | 1,0-2,0 |
| 1 шт | 10-ти литровый баллон ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ГСО-ПГС с O2-СО-СО2 или СO - СО2 - СН4 или др. (ост. N2) для калибровки и поверки ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» (вкл. ст-ть стальн. баллона и латунного вентиля) | 26 500=00 | 1,0-2,0 |
| 1 шт | 4-х (10-ти) литровый баллон ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ ГСО-ПГС с NO2 для калибровки и поверки ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» (вкл. ст-ть стальн. нерж. Или алюм. баллона и нерж. вентиля) | 57 500=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | 4-х (10-ти) литровый баллон ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ГСО-ПГС с NO2-SO2 ост. азот для калибровки и поверки ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» (вкл. ст-ть стальн. нерж. Или алюм. баллона и нерж. вентиля) | 62 500=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | Вентиль точной регулировки расхода газа типа ВТР-1-160М (игольчатый натекатель из нержавеющей стали) для калиб-ки и пов-ки ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» | 17 500=00 | 10 |
| 1 шт | Комплект Ротаметра типа РМ-А-1-0,1 ГУЗ (или его аналог) для калибровки и поверки ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» (с цанговыми фиттингами) (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 12 500=00 | 10 |
| 1 шт | Комплект ячейки O2 (КЕ-25) к «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» » (в комплекте с уплотнительным кольцом; Производитель - ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 15 500=00 | 3,5-5,0 |
| 1 компл | Комплект ИК сенсора СО2 (0-хх%) тип MSH-P-HCO2/ NC/5/V/P/F 0-хх% (или его аналог) для ГА «МАК-2000-UMS» (в комплекте с уплотнительным кольцом; Производитель - ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 29 500=00 | 5-7 |
| 1 компл | Комплект ИК сенсор СН4 (0-5%) тип MSH-P-HC/ NC/5/V/P/F 0-5% (или его аналог) для ГА «МАК-2000-UMS» (в комплекте с уплотнительным кольцом; Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 29 500=00 | 2-5 |
| 1 шт | Комплект сенсора утечки NH3 (аммиака) к ГА «МАК-2000-UMS» » (в комплекте с уплотнительным кольцом; Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 24 500=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | Комплект сенсора утечки H2 (водорода) к ГА «МАК-2000-UMS» » (в комплекте с уплотнительным кольцом; Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 24 500=00 | 1,5-2,0 |
| 1 шт | Блок ИК сенсора SF6 (0-2000) PPM к ГА «МАК-2000-UMS»» (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 75 000=00 | 2,5-3,0 |
| 1 шт | Микрокомпрессор «М 106» модернизированный к применению с «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» в комплекте с фитингами, узлом крепления ТУ 4215-003-47414006-2006 (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 4 500=00 | 2,5-5,0 |
| 1 шт | Микрокомпрессор «SHEGO-prima» модернизированный к применению с «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» в комплекте с фитингами, узлом крепления ТУ 4215-003-47414006-2006 (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 8 500=00 | 2,5-5,0 |
| 1 шт | Микрокомпрессор «SHEGO-optimal» модернизированный к применению с «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» в комплекте с фитингами, узлом крепления ТУ 4215-003-47414006-2006 (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 9 500=00 | 2,5-5,0 |
| 1 шт | Гибкая клавиатура контроллера МАК-2000 rev.2c (ее современный аналог) ТУ 4215-003-47414006-2006 | 12 500,00 | Не менее 7-10 лет |
| 1 шт | Электронная плата контроллера МАК-2000 rev.2c (ее современный аналог) ТУ 4215-003-47414006-2006 | 57 500,00 | Не менее 7-10 лет |
| 1 шт. | Электронная плата ЖК-дисплея POWERTIP PC2004M-P2 (ее современный аналог) ТУ 4215-003-47414006-2006 | 32 500,00 | Не менее 7-10 лет |
| 1 шт. | Электронная плата блока термостатирования сенсоров (ее современный аналог) ТУ 4215-007-47414006-2008 | 32 500,00 | Не менее 7-10 лет |
| 1 шт. | Электронная измерительная плата МАК-2000 –V7 OPT ENPC 2010 (или др. ее современный аналог) ТУ 4215-003-47414006-2006 | 58 500,00 | Не менее 7-10 лет |
| 1 шт | Вентилятор охл-ния процессорного блока «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» | 750=00 | 1,5-3,0 |
| 1 шт | Литиевая батарея к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ | 750=00 | 0,5-1,5 |
| 1 шт | Электропневмоклапан 3/2; 220 В; Д=1,6 мм в комплекте с цанговыми фитингами, узлом крепления к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006 (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 10 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Противопылевой/демпфирующий фильтр 25 мкМ N108-F00/ N208-F00 в комплекте с цанговыми фитингами, узлом крепления к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 5 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Блок питания SDR-75-12 к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006 | 4 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Термоэлектрический холодильник «ТЭХ 40» к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006 (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 62 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Термоэлектрический холодильник «ТЭХ 50» к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006 (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 72 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Блок перистальтического насоса удаления конденсата к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006 (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 9 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Комплект Датчиика уровня жидкости RSF53Y 100RC к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006 (Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 4 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Вентилятор охлаждения шкафа в сборе с решеткой с противопылевым фильтром к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006(Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 7 500=00 | 5,0-10,0 |
| 1 шт | Блок водоэжекционной пробоподготовки – ВЭБ (очистки; осушки) дымового газа к ГА «МАК-2000»/ «МАК-2000-UMS» ТУ 4215-003-47414006-2006(Производитель ООО «НПФ «Энергопромкомплект», Россия) | 21 500=00 | 10 |

Генеральный директор					С. М.  Чигишов